## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【四川省鹃城味业有限公司~
| 四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川省鹃城味业有~
|  | 四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 轻质石膏砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 ：轻质石膏砌块墙 2.墙体类型 ：直形墙 3.砂浆强度等级 ：配套砂浆砌筑 | m3 | 1.89
2 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：空心砖墙封堵门洞 2.墙体类型 ：直形墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 0.38
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502002001 | 砼构造柱、压顶 | 1.混凝土强度等级 ：C25现浇混凝土构件 | m3 | 0.34
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合 | t | 0.1
5 | 010516003001 | 植筋 Φ6 | 1.植筋 Φ6 | 根 | 16
分部小计
门窗工程
6 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.根据现有门定制套装实木门套，厂家深化设计 | m | 10.2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
楼地面装饰工程
7 | 011102003001 | 零星地砖修复 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.基层：15厚1:3水泥砂浆找平层（兼找坡层） 3.结合层厚度、砂浆配合比 ：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上洒2厚干水泥并洒清水适量 4.面层材料品种、规格、颜色 ：800X800玻化地砖 5.嵌缝材料种类 ：水泥浆擦缝 | m2 | 6.4
8 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 | 1.踢脚线高度 ：100mm 2.粘贴层厚度、材料种类 15厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色 ：瓷砖踢脚 | m2 | 6.24
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011201001001 | 墙面石膏找平 内1 | 1.基层处理 ，涂刷界面剂2道 2.厚度、砂浆配合比：平均厚度7mm找平石膏 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 53.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 内3 | 1.基层处理 2.厚度、砂浆配合比： 20厚1:3水泥砂浆抹灰 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 23.78
11 | 011201001003 | 发霉墙面修复 | 1.涂刷1.5mmJS-II型防水涂料 2.涂刷界面剂 3.铲除原有腻子约5厚 | m2 | 20
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格 ：25*25*2不锈钢夹条 2.玻璃品种、规格、颜色 ：10mm厚钢化白玻 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 | m2 | 10.93
分部小计
天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：后置Φ8吊杆,@≤1200 与屋面檩条或屋架焊接 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：C38*12*1承载龙骨；C50*19*0.5次龙骨；C50*19*0.5横撑龙骨 3.基层材料种类、规格 ：12厚玻镁板 4.面层材料品种、规格 ：9.5 | m2 | 48.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
厚纸面石膏板 5.压条材料种类、规格 ：阴、阳角转角处安装PVC护角条 6.按平顶计算，灯槽处增加平面与立面工程量另计
14 | 011302001002 | 灯槽 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：后置Φ8吊杆,@≤1200 与屋面檩条或屋架焊接 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：C38*12*1承载龙骨；C50*19*0.5次龙骨；C50*19*0.5横撑龙骨 3.基层材料种类、规格 ：12厚玻镁板 4.面层材料品种、规格 ：9.5厚纸面石膏板 5.部位：灯槽处增加平面与立面工程量 | m | 28.4
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
15 | 011406001001 | 内墙无机涂料 内1内3 | 1.基层类型 :综合 2.腻子种类 :3厚腻子，压入玻纤网格防裂布 3.刮腻子遍数: 分遍满刮，找平、磨光 4.油漆品种、刷漆遍数: 刷白色无机涂料一底两面 | m2 | 77.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
16 | 011406001002 | 内墙无机涂料 内2 | 1.基层类型 :综合 2.油漆品种、刷漆遍数: 刷白色无机涂料一底两面 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2.38
17 | 011406001003 | 天棚无机涂料 | 1.腻子：刮柔性耐水腻子，3厚，罩面磨光，石膏板交接处压入防裂玻纤网格布 2.油漆品种、刷漆遍数: 刷白色无机涂料一底两面 | m2 | 63.04
分部小计
其他装饰工程
18 | 010902007001 | 更换不锈钢天沟 | 1.材料品种、规格 ：3mm厚不锈钢天沟，内侧涂刷2厚聚氨酯防水涂料 2.安装方式：自攻螺钉安装至原有檩条上 3.拆除原天沟，更换新天沟 | m2 | 6.56
19 | 010902007002 | 吊装机械配合费 | 1.更换不锈钢天沟安装高度约10M，考虑采用吊装机械配合施工 | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
拆除工程
20 | 011605002001 | 踢脚线拆除 | 1.100高瓷砖踢脚拆除 | m2 | 3.01
21 | 011605001001 | 玻化地砖 切割拆除 | 1.拆除的基层类型 ：砂浆 2.饰面材料种类 ：800*800玻化地砖 3.切缝后拆除 | m2 | 0.58
22 | 011613002001 | 玻璃隔断拆除 | 1.玻璃隔断拆除，单层钢化玻璃10mm厚 | m2 | 14.94
23 | 011614002001 | 木质背景墙拆除 | 1. 木质背景墙拆除 | m2 | 11.76
24 | 011610001001 | 门拆除 | 1.平开门木质1500X2100拆除 | 樘 | 1
25 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板吊顶拆除，含所有附着物 | m2 | 49.35
26 | 011606002001 | 石膏板隔墙拆除 | 1.石膏板隔墙拆除龙骨及饰面拆除 | m2 | 14.22
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
27 | 011701001035 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 ：综合 2．檐口高度：综合 | m2 | 79.28
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
28 | 011702003036 | 现浇构件模板 | 1.现浇构件模板 | m2 | 5.4
分部小计
垂直运输
29 | 011703001037 | 垂直运输 | 1．建筑结构形式 ：综合 2．檐口高度：综合 | m2 | 79.28
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001035 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 ：综合 2．檐口高度：综合 | m2 | 79.28
小计
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702003036 | 现浇构件模板 | 1.现浇构件模板 | m2 | 5.4
小计
垂直运输
3 | 011703001037 | 垂直运输 | 1．建筑结构形式 ：综合 2．檐口高度：综合 | m2 | 79.28
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001027 | 安全文明施工费 |  |  | 2561.79
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002028 | 夜间施工增加费
3 | 011707003029 | 非夜间施工照明
4 | 011707004030 | 二次搬运费
5 | 011707005031 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006032 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007033 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008034 | 工程定位复测费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3913.47 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 3913.47 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3913.47
合 计 |  |  | 3913.47 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【建筑与装~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。 表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1192.52
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
安装工程
电气设备安装工程
1 | 030404020001 | 断路器 MCB-C16A/1P | 1.名称：断路器 2.型号及规格： MCB-C16A/1P 3.接线端子材质、规格：满足设计和验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 1
2 | 030404020002 | 断路器 RCCB D20A-1P+N-L/0.03 | 1.名称：断路器 2.型号及规格：RCCB D20A-1P+N-L/0.03 3.接线端子材质、规格：满足设计和验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 3
3 | 030404034001 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.材质：详设计 3.规格：~250V 10A 4.安装方式：嵌墙安装距地1.3m 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4 | 030404035001 | 普通二、三极插座 10A | 1.名称：普通二、三极插座 10A 2.材质：详设计 3.规格：~250V 10A 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 12
5 | 030404035002 | 壁挂式空调插座 16A | 1.名称：壁挂式空调插座 2.材质：详设计 3.规格：~250V 16A 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 1
6 | 030404035003 | 柜式空调插座 16A | 1.名称：柜式空调插座 2.材质：详设计 3.规格：~250V 16A 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 1
7 | 030404036001 | 无端子外部接线（mm2） ≤2.5 | 1.名称：无端子外部接线 2.规格：≤2.5mm2 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
文件、合同要求等
8 | 030404036002 | 无端子外部接线（mm2） ≤6 | 1.名称：无端子外部接线 2.规格：≤6mm2 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 9
9 | 030411001001 | 电气配管 PC20 | 1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 6.包含管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆等费用；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆，按规范增设接线盒或拉线盒 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | m | 13.3
10 | 030411001002 | 金属软管φ20 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：φ20 | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4.安装、接地：满足设计和验收规范要求 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
11 | 030411004001 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：详设计 3.型号、规格、材质：BV-2.5mm2 4.配线部位：穿管、线槽及桥架等综合考虑 5.配线线制：详设计 6.钢索材质、规格：满足设计及验收规范要求 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | m | 220.92
12 | 030411004002 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：详设计 3.型号、规格、材质：BV-4mm2 4.配线部位：穿管、线槽及桥架等综合考虑 5.配线线制：详设计 6.钢索材质、规格：满足设计及验收规范要求 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标 | m | 290.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
文件、合同要求等
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合考虑 3.规格：详设计 4.安装形式：综合考虑 5.含开关盒、插座盒、接线盒、打洞、剔槽及恢复费用等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 16
14 | 030412001001 | 筒灯 220V 5W | 1.名称：筒灯 2.规格、型号：220V 5W 3.安装形式：综合考虑 4.含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞，封堵等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 套 | 29
15 | 030412001002 | 面板灯 600*600 22W LED光源 | 1.名称：面板灯 600*600 22W LED光源 2.规格、型号：22W 3.安装形式：综合考虑 4.含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂 | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
浆补孔洞，封堵等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
16 | 030412004001 | LED灯管 5W/m | 1.名称：LED灯管 2.规格、型号：5W/m 3.安装形式：综合考虑 4.含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞，封堵等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | m | 28.4
分部小计
建筑智能化工程
17 | 030411001003 | 电气配管 PC20 | 1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 6.包含管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆等费用；含管件及 | m | 105.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆，按规范增设接线盒或拉线盒 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合考虑 3.规格：详设计 4.安装形式：综合考虑 5.含开关盒、插座盒、接线盒、打洞、剔槽及恢复费用等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 4
19 | 030502004001 | 网络信息插座 | 1.名称：网络信息插座 2.安装方式：满足设计及验收规范要求 3.底盒材质、规格：满足设计及验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 2
20 | 030502004002 | 电话信息插座 | 1.名称：电话信息插座 2.安装方式 ：满足设计及验收规范要求 3.底盒材质、规格：满足设计及 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
21 | 030502005001 | 配线 CAT.6 4Pair UTP | 1.名称：配线 2.规格： CAT.6 4Pair UTP 3.线缆对数：满足设计及验收规范要求 4.敷设方式：满足设计及验收规范要求 | m | 105.4
22 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法：满足设计及验收规范要求 2.模式：满足设计及验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 芯(端口) | 2
23 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别 ：满足设计及验收规范要求 2.测试内容：满足设计及验收规范要求 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 链路(点、芯） | 2
分部小计
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
24 | 030404034002 | 开关（综合）拆除 | 1.名称：开关（综合）拆除 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含开关及盒等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 个 | 5
25 | 030404035004 | 插座（综合）拆除 | 1.名称：开关（综合）拆除 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含盒及面板等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆 | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
26 | 030412001003 | 矩形吸顶灯 拆除 | 1.名称：矩形吸顶灯 拆除 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含灯具及光源等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
27 | 030412001004 | 筒灯 拆除 | 1.名称：拆除筒灯 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含灯具及光源等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 套 | 21
28 | 030412001005 | 双头斗胆灯 拆除 | 1.名称：拆除筒灯 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含灯具及光源等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等
29 | 030701003001 | 柜式空调 拆除 | 1.名称：柜式空调 拆除 2.拆除方式：投标人现场踏勘后综合考虑，含室内外机、冷媒管、支吊架、保温及套管等所有内容拆除拆除 3.建渣外运及处置：工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费用单列计算 4.需利旧的构配件（或设备）以及拆除部位的相邻构配件（或设备），拆除时需采取保护性拆除，保护性拆除以及相邻部位的修复费用，包括在综合单价中，结算时不另计 5.拆除材料中可回收旧料或利旧材料的残值，归建设单位处置 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、相关图集、招标文件、合同要求等 | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
分部小计
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
30 | 031302007045 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
31 | 031301001046 | 吊装加固 |  | 项
32 | 031301002047 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
33 | 031301003048 | 平台铺设、拆除 |  | 项
34 | 031301004049 | 顶升、提升装置 |  | 项
35 | 031301005050 | 大型设备专用机具 |  | 项
36 | 031301006051 | 焊接工艺评定 |  | 项
37 | 031301007052 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
38 | 031301008053 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
39 | 031301009054 | 特殊地区施工增加 |  | 项
40 | 031301010055 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
41 | 031301011056 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
42 | 031301012057 | 工程系统检测、检验 |  | 项
43 | 031301013058 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
44 | 031301014059 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
45 | 031301015060 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
46 | 031301016061 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
47 | 031301017062 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
48 | 031301018063 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
其他措施项目
1 | 031302007045 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001046 | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002047 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003048 | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004049 | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005050 | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006051 | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007052 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008053 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009054 | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010055 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011056 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012057 | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013058 | 设备、管道施工的安全、防 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
冻和焊接保护
15 | 031301014059 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015060 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016061 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017062 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
19 | 031301018063 | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001038 | 安全文明施工费 |  |  | 728.24
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 031302002039 | 夜间施工增加费
3 | 031302003040 | 非夜间施工增加
4 | 031302004041 | 二次搬运费
5 | 031302005042 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006043 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008044 | 工程定位复测费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1113.26 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1113.26 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1113.26
合 计 |  |  | 1113.26 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【安装工程】
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。 表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 330.4
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省鹃城味业有限公司办公室改造项目\办公室装修工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21