四川省郫县豆瓣股份有限公司
2026年度化验用品采购项目（二标段）
一、报价注意事项
（一）本报价含税含运费及卸货费，作为采购项目重要组成部分
（二）交货地点：采购人指定地点（郫都区内）。   
（三）参与报价的供应商需遵守《廉政告知书》条款。
报价单位对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话18685050704)。
二、报价产品的名称、规格、数量、控价等
	序号
	物料编码
	物料名称
	规格
	型号
	单位
	预估数量
	采购控制价（元）
	所属标段
	生产厂家
	备注

	1
	E00040317
	隔垫（安捷伦）
	货号：5183-4757
	　
	包
	30
	972.64 
	二标段
	安捷伦
	　

	2
	E00040322
	石墨垫（安捷伦）
	货号：5181-3323
	　
	包
	30
	749.05 
	二标段
	安捷伦
	　

	3
	E00040222
	色谱柱（塑化剂16项）
	柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm
	5%苯基-甲基聚硅氧烷石英毛细管色谱柱，货号PN：122-5532UI
	支
	3
	7477.33 
	二标段
	安捷伦
	　

	4
	E00040232
	色谱柱（农残）
	30m*0.25mm*0.25μm
	14%腈丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱
货号：19091S-433
	支
	3
	7091.33 
	二标段
	安捷伦
	　

	5
	E00040330
	氘灯（安捷伦）
	2140-0820
	　
	个
	2
	9933.04 
	二标段
	安捷伦
	　

	6
	E00040315
	衬管（安捷伦）
	货号：5183-4711
	　
	支
	30
	426.44 
	二标段
	安捷伦
	　

	7
	E00040218
	色谱柱C18柱（甜蜜素）
	4.6mm*150mm,填料粒5μm或同等性能的色谱柱
	货号：959990-902
	支
	2
	6065.00 
	二标段
	安捷伦
	　

	8
	E00040216
	色谱柱C18柱（黄曲霉）
	柱长150mm或250mm,柱内径4.6mm,填料粒径5.0μm
	货号：959990-902
	支
	2
	6063.33 
	二标段
	安捷伦
	　

	9
	E00040220
	色谱柱C18柱（脱氢乙酸
	填料粒5μm,250mm*4.6mm(内径）
	货号PN：880975-902
	支
	2
	5991.67 
	二标段
	安捷伦
	　

	10
	E00040321
	氮气过滤器（安捷伦）
	RMSN-2
	　
	支
	3
	3978.50 
	二标段
	安捷伦
	　

	11
	E00040320
	氦气过滤器（安捷伦）
	RMSH-2
	　
	支
	3
	3962.25 
	二标段
	安捷伦
	　

	12
	E00040210
	色谱柱（辣度）
	ZorbaxSB-C18,4.6mm/250mm,5μm
	货号PN：880975-902
	支
	2
	5891.67 
	二标段
	安捷伦
	　

	13
	E00040206
	色谱柱（苯甲酸、山梨酸和糖精钠）
	C18柱，柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或等效色谱柱
	货号PN：880975-902
	支
	2
	5891.67 
	二标段
	安捷伦
	　

	14
	E00040323
	进样针（安捷伦）
	G7129-87200
	　
	支
	5
	1622.40 
	二标段
	安捷伦
	　

	15
	E00040329
	针座（安捷伦）
	G7129-87017
	　
	支
	3
	2093.88 
	二标段
	安捷伦
	　

	16
	E00040349
	色谱柱（添加剂）
	C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm
	PN：880975-902
	支
	1
	5891.67 
	二标段
	安捷伦
	　

	17
	E00040318
	O型圈（安捷伦）
	货号：5188-5365
	　
	包
	30
	196.20 
	二标段
	安捷伦
	　

	18
	E00040399
	HPLC多接口溶剂瓶
	1000mL/个
	安捷伦,货号：5043-1339
	个
	2
	1826.60 
	二标段
	安捷伦
	　

	19
	E00040331
	溶剂过滤器（安捷伦）
	5041-2168
	　
	个
	5
	621.88 
	二标段
	安捷伦
	　

	20
	E00040400
	HPLC柱塞杆密封垫
	2个/包
	安捷伦,货号：5063-6589
	包
	2
	1407.40 
	二标段
	安捷伦
	　

	21
	E00040316
	衬管（安捷伦）
	货号：5190-2293
	　
	支
	5
	467.24 
	二标段
	安捷伦
	　

	22
	E00040328
	PTFE滤芯（安捷伦）
	01018-22707
	　
	包
	5
	424.56 
	二标段
	安捷伦
	　

	23
	E00040370
	Gas Clean气体净化过滤器
	安捷伦
	CP17973
	支
	1
	2099.40 
	二标段
	安捷伦
	　

	24
	E00040395
	ZORBAX 保护柱接头工具包
	　
	货号：820999-901
	套
	1
	1969.75 
	二标段
	安捷伦
	　

	25
	E00040394
	ZORBAX Eclipse Plus保护柱柱芯
	4.6*12.5mm,400bar 4个/包
	安捷伦,货号：820950-936
	包
	1
	1885.33 
	二标段
	安捷伦
	　

	26
	E00040319
	分流平板（安捷伦）
	货号：5188-5367
	　
	包
	3
	511.92 
	二标段
	安捷伦
	　

	27
	E00040332
	不锈钢毛细管（安捷伦）
	0.17*90mm，G1316-87300
	　
	支
	2
	689.33 
	二标段
	安捷伦
	　

	28
	E00040385
	气质进样针
	5uL
	G4513-80206
	支
	1
	1112.45 
	二标段
	安捷伦
	　

	29
	E00040398
	HPLC溶剂瓶
	1000mL/个
	安捷伦,货号：9301-6528
	个
	3
	228.75 
	二标段
	安捷伦
	　

	报价下浮比例：    %

	备注：①税票及税率：增值税专用发票，税率：13   %；②付款方式：货到付款（按月对账，票到后30天内付款）。③本项目报价不得高于采购控制价，下浮为负数则无效。④后续下单以实际需求数量为准，结算单价按下浮比例四舍五入保留2为小数计算。



报价时间：      年     月    日
3、 报价需提供资料：营业执照、报价单、承诺函（纸质资料逐页盖章且密封）
4、 报价单填写要求：请勿修改报价单中格式、内容，否则视为无效报价。
供应商名称（公章）：           
  联系人：            联系电话（必填）：


