四川省郫县豆瓣股份有限公司

2026年度化验用品采购项目（二标段）

一、报价注意事项

（一）本报价含税含运费及卸货费，作为采购项目重要组成部分

（二）交货地点：采购人指定地点（郫都区内）。

（三）参与报价的供应商需遵守《廉政告知书》条款。

报价单位对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话18685050704)。

二、报价产品的名称、规格、数量、控价等

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预估数量 | 采购控制价（元） | 所属标段 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E00040317 | 隔垫（安捷伦） | 货号：5183-4757 |  | 包 | 30 | 972.64 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 2 | E00040322 | 石墨垫（安捷伦） | 货号：5181-3323 |  | 包 | 30 | 749.05 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 3 | E00040222 | 色谱柱（塑化剂16项） | 柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm | 5%苯基-甲基聚硅氧烷石英毛细管色谱柱，货号PN：122-5532UI | 支 | 3 | 7477.33 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 4 | E00040232 | 色谱柱（农残） | 30m*0.25mm*0.25μm | 14%腈丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱 货号：19091S-433 | 支 | 3 | 7091.33 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 5 | E00040330 | 氘灯（安捷伦） | 2140-0820 |  | 个 | 2 | 9933.04 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 6 | E00040315 | 衬管（安捷伦） | 货号：5183-4711 |  | 支 | 30 | 426.44 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 7 | E00040218 | 色谱柱C18柱（甜蜜素） | 4.6mm*150mm,填料粒5μm或同等性能的色谱柱 | 货号：959990-902 | 支 | 2 | 6065.00 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 8 | E00040216 | 色谱柱C18柱（黄曲霉） | 柱长150mm或250mm,柱内径4.6mm,填料粒径5.0μm | 货号：959990-902 | 支 | 2 | 6063.33 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 9 | E00040220 | 色谱柱C18柱（脱氢乙酸 | 填料粒5μm,250mm*4.6mm(内径） | 货号PN：880975-902 | 支 | 2 | 5991.67 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 10 | E00040321 | 氮气过滤器（安捷伦） | RMSN-2 |  | 支 | 3 | 3978.50 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 11 | E00040320 | 氦气过滤器（安捷伦） | RMSH-2 |  | 支 | 3 | 3962.25 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 12 | E00040210 | 色谱柱（辣度） | ZorbaxSB-C18,4.6mm/250mm,5μm | 货号PN：880975-902 | 支 | 2 | 5891.67 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 13 | E00040206 | 色谱柱（苯甲酸、山梨酸和糖精钠） | C18柱，柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或等效色谱柱 | 货号PN：880975-902 | 支 | 2 | 5891.67 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 14 | E00040323 | 进样针（安捷伦） | G7129-87200 |  | 支 | 5 | 1622.40 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 15 | E00040329 | 针座（安捷伦） | G7129-87017 |  | 支 | 3 | 2093.88 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 16 | E00040349 | 色谱柱（添加剂） | C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm | PN：880975-902 | 支 | 1 | 5891.67 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 17 | E00040318 | O型圈（安捷伦） | 货号：5188-5365 |  | 包 | 30 | 196.20 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 18 | E00040399 | HPLC多接口溶剂瓶 | 1000mL/个 | 安捷伦,货号：5043-1339 | 个 | 2 | 1826.60 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 19 | E00040331 | 溶剂过滤器（安捷伦） | 5041-2168 |  | 个 | 5 | 621.88 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 20 | E00040400 | HPLC柱塞杆密封垫 | 2个/包 | 安捷伦,货号：5063-6589 | 包 | 2 | 1407.40 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 21 | E00040316 | 衬管（安捷伦） | 货号：5190-2293 |  | 支 | 5 | 467.24 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 22 | E00040328 | PTFE滤芯（安捷伦） | 01018-22707 |  | 包 | 5 | 424.56 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 23 | E00040370 | Gas Clean气体净化过滤器 | 安捷伦 | CP17973 | 支 | 1 | 2099.40 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 24 | E00040395 | ZORBAX 保护柱接头工具包 |  | 货号：820999-901 | 套 | 1 | 1969.75 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 25 | E00040394 | ZORBAX Eclipse Plus保护柱柱芯 | 4.6*12.5mm,400bar 4个/包 | 安捷伦,货号：820950-936 | 包 | 1 | 1885.33 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 26 | E00040319 | 分流平板（安捷伦） | 货号：5188-5367 |  | 包 | 3 | 511.92 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 27 | E00040332 | 不锈钢毛细管（安捷伦） | 0.17*90mm，G1316-87300 |  | 支 | 2 | 689.33 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 28 | E00040385 | 气质进样针 | 5uL | G4513-80206 | 支 | 1 | 1112.45 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 29 | E00040398 | HPLC溶剂瓶 | 1000mL/个 | 安捷伦,货号：9301-6528 | 个 | 3 | 228.75 | 二标段 | 安捷伦 |  |
| 报价下浮比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：①税票及税率：增值税专用发票，税率：13 %；②付款方式：货到付款（按月对账，票到后30天内付款）。③本项目报价不得高于采购控制价，下浮为负数则无效。④后续下单以实际需求数量为准，结算单价按下浮比例四舍五入保留2为小数计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价时间：      年     月    日

- 报价需提供资料：营业执照、报价单、承诺函（纸质资料逐页盖章且密封）

- 报价单填写要求：请勿修改报价单中格式、内容，否则视为无效报价。

供应商名称（公章）：

联系人：            联系电话（必填）：